Приложение № 1 к приказу от___________№________

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта (МКД) |  |  |
| 1.2 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |
| 1.3 | Год постройки |  |  |
| 1.4 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции: |  |  |
|  | ЦО |  |  |
|  | ГВС |  |  |
| 2. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 2.1 | Тепловой ввод | ______________________________ (наличие, количество) |  |
| 2.2 | Тепловой пункт | ______________________________ (наличие, количество) |  |
| 2.3 | Тип системы теплоснабжения | ______________________________ (открытая/закрытая) |  |
| 2.4 | Схема подключения | ______________________________ (зависимая/независимая) |  |
| 2.5 | Внутридомовая система отопления | ______________________________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 2.6 | Наличие циркуляции ГВС | ______________________________ (есть/нет) |  |
| 2.7 | Наличие оборудованного узла учета (ЦО, ГВС) |  |  |
| 2.8 | Материал трубопроводов ЦО | ________________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 2.9 | Материал трубопроводов ГВС | ________________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 3.1 | теплоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 3.2 | горячее водоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 3.3 | электроснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 3.4 | газоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 4.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 гг. |  |  |
| 4.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 гг. |  |  |
| 4.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - аномально низкая температура наружного воздуха: ______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - аномально низкая температура наружного воздуха: ______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 гг. | - аномально низкая температура наружного воздуха: ______________________________ (месяц, количество дней) |  |
| 4.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 гг. |  |  |
| 4.5 | Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Количество часов полного или частичного ограничения режима теплопотребления______________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Количество часов полного или частичного ограничения режима теплопотребления______________ |  |
|  | 2024-2025 гг. | Количество часов полного или частичного ограничения режима теплопотребления______________ |  |
| 4.6 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | Режим работы системы ЦО | ______________________________ 95-70/ 105/70 |  |
|  | Режим работы системы ГВС | Указать режим |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | Режим работы системы ЦО | ______________________________ 95-70/ 105/70 |  |
|  | Режим работы системы ГВС | Указать режим |  |
|  | 2024-2025 гг. |  |  |
|  | Режим работы системы ЦО | ______________________________ 95-70/ 105/70 |  |
|  | Режим работы системы ГВС | Указать режим |  |
| 4.7 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 гг. |  |  |
| 5. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 5.1 | Проведение осмотра общего имущества многоквартирного дома | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 5.2 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 5.3 | Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (выписка из штатного расписания) или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 6.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.4 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 6.5 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.7 | Обеспечение наличия схемы внутридомовых сетей теплоснабжения | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.8 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.9 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 6.10 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 6.11 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.12 | Установка в контрольных точках тепловых узлов поверенных приборов КИП (манометры, термометры) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.13 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.14 | Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.15 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | ___ ед. |
| 6.16 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | _____ м.п |
| 6.17 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | ____ м² |
| 7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | 100 м.п |
| 7.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | _____ м² |
| 7.4 | Замена оконных блоков на современныеэнергоэффективные | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | ____ шт. |
| 7.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.8 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.9 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |

_генеральный директор___   __________________________________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		(подпись)

Место печати«____»            _______ 20__ года

- Рекомендуется при наличии неисполненных (на контроле) предписаний органа государственного жилищного надзора, связанных с выполнением работ, относящихся к подготовке к отопительному периоду,включать такие работы в раздел 7 плана.